## ESA
| specyfikacja techniczna | dostępne dziś | możliwe do przygotowania w przypadku takiego zamówienia z NASK | uwagi
lp. | MIERNIK JAKOŚCI POWIETRZA na zewnątrz budynku | TAK/NIE/CZĘŚCIOWO | TAK/NIE
1 | Pomiar frakcji pyłu zawieszonego PM10 przez czujnik laserowy
2 | Pomiar frakcji pyłu zawieszonego PM2.5 przez czujnik laserowy
3 | Pomiar frakcji pyłu zawieszonego PM1
4 | Pomiar temperatury
5 | Pomiar ciśnienia
6 | Pomiar wilgotności
7 | Pomiar stężenia dwutlenku azotu NO2
8 | Pomiar stężenia detektory stężenia tlenku węgla CO
9 | Pomiar stężenia detektory stężenia dwutlenku siarki SO2
10 | Pomiar stężenia stężenia ozonu
11 | Przygotowanie przez miernik wielkości średniej z 5 minutowego pomiaru każdej z powyżej wymienionych wielkości fizycznej
12 | Wysyłanie przez miernik danych do centralnego serwera w opcji Push
13 | Wysyłanie przez miernik danych do centralnego serwera w opcji Get
14 | Możliwość konfiguracji w dowolnej proporcji okres pomiaru i okresu spoczynku miernika w ramach 5 minutowych interwałów z których zbierana jest średnia
15 | Udostępnianie wyników pomiarów po sieci Wifi
16 | Udostępnianie wyników pomiarów po sieci Ethernet
17 | Udostępnianie wyników pomiarów po sieci GSM
18 | Odczyt danych pomiarowych bezpośrednio z miernika np. w celu prezentacji na tablicy zewnętrznej
19 | Wsparcie dla protokołu IPv6
20 | Konfiguracja przez stronę WWW
21 | Interfejs programistyczny API
22 | Prezentowanie wyników pomiarów na wbudowanym w miernik wskaźniku LED
23 | Możliwość podłączenia zewnętrznego wyświetlacza LED po RS232
Jeśli spełniony punkt 23 | Możliwość wysterowania danych prezentowanych na tablicy LED, bez ograniczeń ilości znaków, wierszy itp. Jeżeli są ograniczenia prosimy je podać.
Wyświetlanie wyników pomiarów PM10 i PM2.5 na tablicy LED bezpośrednio z miernika
Wyświetlanie na tablicy LED zadanego ciągu znaków
Wyświetlanie informacji o jakości powietrza (np. stan zły/dobry/dostateczny itd.) na tablicy LED w oparciu o normy PL/WHO/EU
24 | Kondycjonowanie powietrza wlotowego przed komorą pomiarową
25 | Kondycjonowanie powietrza wlotowego w komorze pomiarowej
26 | Kalibracji miernika względem miernika referencyjnego
27 | Hermetyczna obudowa miernika odporna na warunki zewnętrzne
28 | Metalowa obudowa miernika
29 | Zestaw montażowy na elewację zewnętrzną
30 | Zasilanie z sieci AC 230V
31 | Wilgotność robocza: 0 do 95% RH (bez kondensacji lub oszronienia)
32 | Temperatura robocza: -20°C do 50°C (bez kondensacji lub oszronienia)
Opis
33 | Czy producent daje gwarancję na pracę ciągłą ? Prosimy podać na jaki okres?
34 | Co jaki czas rekomendowana jest kalibracja miernika ?
35 | Proponowana cena bez instalacji za 30 sztuk
36 | Proponowana cena miernika bez instalacji dla 100 sztuk
lp. | MIERNIK JAKOŚCI POWIETRZA wewnątrz budynku | TAK/NIE/CZĘŚCIOWO | TAK/NIE
1 | Pomiar frakcji pyłu zawieszonego PM10 przez czujnik laserowy
2 | Pomiar frakcji pyłu zawieszonego PM2.5 przez czujnik laserowy
3 | Pomiar frakcji pyłu zawieszonego PM1
4 | Pomiar temperatury
5 | Pomiar ciśnienia
6 | Pomiar wilgotności
7 | Pomiar stężenia dwutlenku azotu NO2
8 | Pomiar stężenia detektory stężenia tlenku węgla CO
9 | Pomiar stężenia detektory stężenia dwutlenku siarki SO2
10 | Pomiar stężenia stężenia ozonu
11 | Przygotowanie przez miernik wielkości średniej z 5 minutowego pomiaru każdej z powyżej wymienionych wielkości fizycznej
12 | Wysyłanie przez miernik danych do centralnego serwera w opcji Push
13 | Wysyłanie przez miernik danych do centralnego serwera w opcji Get
14 | Możliwość konfiguracji w dowolnej proporcji okres pomiaru i okresu spoczynku miernika w ramach 5 minutowych interwałów z których zbierana jest średnia
15 | Udostępnianie wyników pomiarów po sieci Wifi
16 | Udostępnianie wyników pomiarów po sieci Ethernet
17 | Udostępnianie wyników pomiarów po sieci GSM
18 | Odczyt danych pomiarowych bezpośrednio z miernika
19 | Wsparcie dla protokołu IPv6
20 | Konfiguracja przez stronę WWW
21 | Interfejs programistyczny API
22 | Prezentowanie wyników pomiarów na wbudowanym w miernik wskaźniku LED
23 | Możliwość podłączenia zewnętrznego wyświetlacza LED po RS232
Jeśli spełniony punkt 23 | Możliwość wysterowania danych prezentowanych na tablicy LED, bez ograniczeń ilości znaków, wierszy itp. Jeżeli są ograniczenia prosimy je podać.
Wyświetlanie wyników pomiarów PM10 i PM2.5 na tablicy LED bezpośrednio z miernika
Wyświetlanie na tablicy LED zadanego ciągu znaków
Wyświetlanie informacji o jakości powietrza (np. stan zły/dobry/dostateczny itd.) na tablicy LED w oparciu o normy PL/WHO/EU
24 | Kondycjonowanie powietrza wlotowego przed komorą pomiarową
25 | Kondycjonowanie powietrza wlotowego w komorze pomiarowej
26 | Kalibracji miernika względem miernika referencyjnego
27 | Hermetyczna obudowa miernika odporna na warunki zewnętrzne
28 | Metalowa obudowa miernika
29 | Zestaw montażowy na elewację
30 | Zasilanie z sieci AC 230V
31 | Wilgotność robocza: 0 do 70% RH (bez kondensacji lub oszronienia)
32 | Temperatura robocza: -10°C do 50°C (bez kondensacji lub oszronienia)
Opis
33 | Czy producent daje gwarancję na pracę ciągłą ? Prosimy podać na jaki okres?
34 | Co jaki czas rekomendowana jest kalibracja miernika ?
35 | Proponowana cena bez instalacji za 30 sztuk
36 | Proponowana cena miernika bez instalacji dla 100 sztuk
lp. | Informacje dodatkowe do obu mierników | Opis
1 | Termin dostawy
2 | Opis metody pomiaru pyłu zawieszonego (interwał, prezentowanie uśrednionych wyników, przesyłanie wyników pomiarów itp.)
3 | System zarządzania (zdalny dostęp do urządzeń, możliwość zmiany konfiguracji mierników, monitoring pracy urządzeń, zdalna aktualizacja, wykorzystywane protokoły do zarządzania itp.)