## Urządzenia abonenckie
Załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego
Formularz zgodności z wymaganiami Zamawiającego
WYKONAWCA:
| ………………………………………………………….. |  |  |  | ZAMAWIAJĄCY: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa
…………………………………………………………..
(nazwa)
„Zakup urządzeń w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”
znak postępowania: ZZ.2131.27.2019.TKI [OSE-D]
1 | Wymagania na interfejsy sieciowe | min/max | wartość | jednostka | Zgodność z wymaganiem [tak / nie]
1.1 | Interfejs w kierunku sieci zewnętrznej 1Gb/s - typ zależny od realizacji przyłącza (elektryczny RJ45 lub optyczny z użyciem modułu SFP). | min | 1 | szt.
1.2 | Interfejs w kierunku sieci wewnętrznej RJ45 100/1000 Mb/s | min | 6 | szt.
1.3 | Wszystkie interfejsy muszą wspierać tagowanie zgodnie ze standardem 802.1q. Minimalna ilość VLAN na każdym interfejsie to 25, bez ograniczeń co do numeracji. Ten sam VLAN może być przypisany do dowolnej ilości interfejsów, przy czym oznacza to możliwość niezależnego nadania adresacji IP dla każdej pary interfejs / VLAN. | nd | nd | nd
2 | Funkcje
2.1 | Funkcja routera brzegowego dla sieci wewnętrznej w szkole z obsługą routingu statycznego IPv4 i IPv6 | nd | nd | nd
2.2 | Wymagane jest obsługiwanie nie mniej niż 100 tras IPv4 i 100 tras IPv6 jednocześnie. | nd | nd | nd
2.3 | Na wszystkich interfejsach znakowanie ramek Ethernet zgodnie z normą IEEE 802.1q (co najmniej dziesięciu VLAN’ów, z wartościami numerów VLAN z pełnego zakresu protokołu IEEE 802.1q). | nd | nd | nd
2.4 | Funkcja firewall’a pełnostanowego (stateful inspection firewall) z filtrowaniem ruchu TCP/IP zarówno dla protokołu IPv4 jak i dla IPv6. | nd | nd | nd
2.5 | Możliwość wydzielenia w ramach urządzenia fizycznego co najmniej 10 (dziesięciu) urządzeń wirtualnych rozumianych jako wydzielone tablice routingu / forwardingu, oddzielne instancje protokołów routingu dynamicznego, oddzielne instancje DHCP (funkcjonalność VRF lub podobna). Możliwość używania pokrywających się pul adresowych w różnych urządzeniach wirtualnych (dla IPv4 i IPv6). | nd | nd | nd
2.6 | Obsługa translacji adresów dla protokołu IPv4: statycznej 1:1, dynamicznej 1:n oraz przekierowywania portów. | nd | nd | nd
2.7 | Obsługa translacji adresów (NAT) dla protokołu IPv4 dynamicznej 1:1.
2.8 | Obsługa translacji adresów (NAT) dla protokołu IPv4 dynamicznej 1:n. | nd | nd | nd
2.9 | Translacja pomiędzy protokołami IPv4 i IPv6 (NAT46, NAT64). | nd | nd | nd
2.10 | Usługi dla sieci wewnętrznej: DHCP. | nd | nd | nd
2.11 | Klasyfikacja pakietów IP z użyciem DSCP. | nd | nd | nd
2.12 | Synchronizacja czasu do serwera NTP. | nd | nd | nd
2.13 | Możliwość uwierzytelniania użytkowników sieci przy pomocy serwerów: LDAP, RADIUS, Active Directory wraz z możliwością użycia lub współpracą z systemem zapewniającym mechanizm Single Sign On (SSO z AD i/lub z serwerem RADIUS). | nd | nd | nd
2.14 | Możliwość uwierzytelniania użytkowników bez konieczności tworzenia lokalnej informacji o każdym użytkowniku na lokalnych urządzeniach wraz ze sprawdzeniem przynależności do uprawnionej grupy na podstawie atrybutów otrzymanych z zewnętrznych serwerów. | nd | nd | nd
2.15 | Możliwość tworzenia polityk filtrowania ruchu dla każdego uwierzytelnionego użytkownika/grupy użytkowników. | nd | nd | nd
2.16 | Funkcjonalność typu "captive portal" na interfejsach logicznych i fizycznych. | nd | nd | nd
2.17 | Urządzenie nie może wprowadzać licencyjnych ograniczeń na liczbę użytkowników i adresację IP albo posiadać takie licencje w wersji "bez ograniczeń". | nd | nd | nd
2.18 | Możliwość tworzenia list kontroli dostępu (ACL), tj. statycznego filtrowania pakietów na podstawie adresów IPv4 / IPv6 oraz portów warstwy 4 (TCP, UDP, itd.), zarówno na podstawie adresów źródłowych jak i docelowych. Musi byc możlowość założonia w tym samym czasie innej ACL dla każdego interfejsu logicznego, przy założniu, że ACL jest założona na każdym skonfigurowanym interfejsie logicznym. | nd | nd | nd
3 | Wydajność
3.1 | Przepustowość z włączoną funkcją pełnostanowego firewall’a dla ruchu IMIX (suma ruchu przechodzącego przez urządzenie) przy dwudziestu regułach filtrowania (pojedyncze źródło, cel, serwis TCP/UDP/ICMP) : | min | 1.1 | Gb/s
3.2 | Liczba równoczesnych sesji | min | 100000 | szt.
3.3 | Liczba nowych połączeń | min | 10000 | sesji/s
3.4 | ilość reguł bezpieczeństwa firewall'a | min | 500 | szt.
3.5 | Liczba równoczesnych translacji NAT | min | 50000 | szt.
4 | Wymagania na zarządzanie
4.1 | Współpraca z serwerem RADIUS w celu uwierzytelnienia administratora, możliwość tworzenia poziomów dostępu do urządzenia (minimum 2 - full access i read-only) oraz możliwość uwierzytelniania administratora poprzez klucz SSH. | nd | nd | nd
4.2 | Kolekcjonowanie lokalne logów do celów analizy naruszeń bezpieczeństwa - w tym możliwość kierowania logów do zewnętrznego serwera. | nd | nd | nd
4.3 | Lokalne zbieranie i przetrzymywanie logów systemowych oraz możliwość jednoczesnego kierowania logów do zewnętrznego serwera syslog. | nd | nd | nd
4.4 | Możliwość monitorowania ilości bieżącego ruchu na interfejsach fizycznych i logicznych. | nd | nd | nd
4.5 | Możliwość monitorowania i logowania stanu sesji tablicy translacji NAT. | nd | nd | nd
4.6 | Możliwość monitorowania i logowania przydziałów adresów przez DHCP. | nd | nd | nd
4.7 | Wsparcie dla zdalnego nadzoru (SNMP, SNMP-TRAP, syslog). | nd | nd | nd
4.8 | Urządzenie musi umożliwiać zdalną konfigurację za pomocą standardowych protokołów SSH (sesja terminalowa) i NETCONF. | nd | nd | nd
4.9 | Cała konfiguracja musi mieścić się w pojedynczym, czytelnym pliku tekstowym, plik musi być eksportowalny i importowalny; alternatywnie dopuszczalna jest możliwość konfiguracji opartej na interfejsach programistycznych API (typu REST/JSON lub równoważne) umożliwiającym bezpośrednio (lub z zewnętrznym, dostarczonym systemem zarządzania) podstawowe funkcje zarządzania konfiguracją takie jak: backup konfiguracji, wgranie konfiguracji, konfigurację urządzeń opartą na szablonach, wersjonowanie, odnotowanie autora zmiany itp. | nd | nd | nd
4.10 | Szyfrowany kanał zarządzania urządzeniem w modelu klasycznym (SSH/HTTPS) lub poprzez chmurę. | nd | nd | nd
4.11 | Na urządzeniu musi być możliwość wyłączenia dostępu terminalowego przy wykorzystaniu protokołów nieszyfrowanych (telnet, HTTP). | nd | nd | nd
4.12 | Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania. | nd | nd | nd
4.13 | Możliwość podsłuchiwania na urządzeniu nagłówków i zawartości pakietów przechodzących przez urządzenie. | nd | nd | nd
4.14 | Wsparcie dla systemów zarządzania umożliwiających konfigurację polityk bezpieczeństwa, translacji adresów, przetrzymywanie obiektów sieciowych. | nd | nd | nd
4.15 | Wsparcie dla systemów zarządzania umożliwiających utworzenie konfiguracji z szablonu. | nd | nd | nd
4.16 | Monitorowanie zmiennych środowiskowych (temperatura CPU), | nd | nd | nd
4.17 | Monitorowanie stanu zajętości pamięci RAM, pamięci nieulotnej i obciążenia CPU. | nd | nd | nd
4.18 | Obsługa mechanizmu typu „zero touch provisioning” (automatyczne pobranie konfiguracji z serwera, np. w oparciu o wskazanie serwera w opcji DHCP itp.), zapewniających automatyzację pierwszego uruchomienia urządzenia bez ingerencji administratora w miejscu instalacji. Alternatywnie wsparcie dla mechanizmu "one touch provisioning" (pobranie konfiguracji z przygotowanego pendrive USB), zapewniających automatyzację pierwszego uruchomienia urządzenia przy minimalnej ingerencji administratora w miejscu instalacji (w szczególności użycie tego mechanizmu nie może wymagać dostępu do konsoli urządzenia przez technika w miejscu instalacji). | nd | nd | nd
4.19 | Możliwość tworzenia i uruchamiania skryptów na urządzeniu, umożliwiających automatyzację typowych działań administracyjnych, bądź reagujących na zdarzenia. | nd | nd | nd
5 | Warunki fizyczne pracy
5.1 | Napięcie zasilania . |  | 230 | V AC
5.2 | Najwyższa temperatura pracy. | min | 35 | °C
5.3 | Najniższa temperatura pracy. | maks. | 5 | °C
5.4 | Najwyższa wilgotność pracy (bez kondensacji pary wodnej). | min | 60 | %
5.5 | Najniższa wilgotność pracy. | maks. | 20 | %
L.p. | Wymagania – opis | min/max | wartość | jednostka | uwagi
1 | Wymagania na interfejsy sieciowe
1.1 | Interfejs w kierunku sieci zewnętrznej TCP/IP - Ethernet RJ45 1 Gb/s. | min | 1 | szt.
2 | Funkcjonalność
2.1 | Separacja ruchu dla poszczególnych SSID. | nd | nd | nd
2.2 | Obsługa VLAN IEEE 802.1q. | nd | nd | nd
2.3 | Mostkowanie (bridge) SSID do VLAN. | nd | nd | nd
2.4 | Separacja klientów radiowych (uniemożliwienie ruchu pomiędzy różnymi klientami radiowymi w ramach jednego SSID). | nd | nd | nd
2.5 | Możliwość użycia WPA2 Enterprice i Personal (z użyciem szyfrowania AES), uwierzytelnianie IEEE 802.1x (EAP). | nd | nd | nd
2.6 | Zarządzanie pasmem, w szczególności ograniczenie max. użycia pasma per pojedynczy użytkownik. | nd | nd | nd
2.7 | Możliwość czasowego ograniczania sesji dla pojedynczego użytkownika (zerwanie sesji po przekroczeniu zadanego czasu aktywnego połączenia). | nd | nd | nd
2.8 | Zarządzanie pasmem, w szczególności ograniczenie max. użycia pasma per pojedyncze SSID. | nd | nd | nd
3. | Wymagania radiowe
3.1 | Praca równoczesna w paśmie 2,4 GHz i 5 GHz zgodnie ze standardem IEEE 802.11a/b/g/n/ac. | nd | nd | nd
3.2 | Praca w standardzie 802.11n min. MCS 0 - 15 (GI = 400 / 800 ns). | nd | nd | nd
3.3 | Praca w standardzie 802.11ac Wave 1 min. MCS 0 - 9 (GI = 400 / 800 ns; 1 lub 2 strumienie przestrzenne). | nd | nd | nd
3.4 | Praca z min szerokością kanałów: 20 MHz, 40 MHz(802.11n/ac), 80 MHz (802.11ac). | nd | nd | nd
3.5 | Liczba możliwych do jednoczesnego rozgłoszenia SSID. | min | 4 | szt.
3.6 | Min. 2x2 MIMO. | nd | nd | nd
3.7 | Maksymalna moc nadawania EIRP w paśmie 2,4 GHz. | maks. | 20 | dBm
3.8 | Możliwość konfiguracji użytkowanych kanałów radiowych w obu wymaganych pasmach. | nd | nd | nd
4 | Wymagania wydajnościowe
4.1 | Obsługiwana liczba jednoczesnych użytkowników. | min | 100 | szt.
4.2 | Przepustowość sieciowa. | min | 800 | Mb/s
5 | Wymagania na zarządzanie
5.1 | Dostęp do zarządzania z użyciem SSH lub HTTPS | nd | nd | nd
5.2 | Współpraca z serwerem RADIUS w celu uwierzytelnienia administratora oraz możliwość uwierzytelniania administratora poprzez klucz SSH | nd | nd | nd
5.3 | Wsparcie dla zdalnego nadzoru (SNMP, SNMP-TRAP, syslog) | nd | nd | nd
5.4 | Cała konfiguracja musi mieścić się w pojedynczym pliku tekstowym, plik musi być eksportowalny i importowalny; alternatywnie dopuszczalna jest możliwość konfiguracji opartej na interfejsach programistycznych API (typu REST/JSON lub równoważne) umożliwiającym bezpośrednio (lub z zewnętrznym, dostarczonym systemem zarządzania) podstawowe funkcje zarządzania konfiguracją takie jak: backup konfiguracji, wgranie konfiguracji, konfigurację urządzeń opartą na szablonach, wersjonowanie, odnotowanie autora zmiany itp. | nd | nd | nd
5.5 | Szyfrowany kanał zarządzania urządzeniem w modelu klasycznym (SSH / HTTPS) lub poprzez chmurę | nd | nd | nd
5.6 | Na urządzeniu musi być możliwość wyłączenia dostępu terminalowego przy wykorzystaniu protokołów nieszyfrowanych (telnet, http). | nd | nd | nd
5.7 | Możliwość zdalnego updatu oprogramowania; | nd | nd | nd
5.8 | Możliwość synchronizacji zegara urządzenia przez protokół NTP do wskazanych przez administratora źródeł sygnału zegarowego. | nd | nd | nd
5.9 | Możliwość monitorowania ilości bieżącego ruchu na interfejsach, w tym ilości błędów na interfejsach | nd | nd | nd
5.10 | Urządzenie powinno wspierać system One Touch Provisionig, tj. wgrywanie konfiguracji bazowej z przygotowanego wcześniej nośnika (np. pendrive USB) lub zapewniać wgranie przez Wykonawcę uzgodnionej z Zamawiającym bazowej konfiguracji (identycznej dla wszystkich dostarczanych urządzeń). | nd | nd | nd
6 | Warunki fizyczne pracy
6.1 | Zasilanie przez PoE w standardzie IEEE 802.3at lub IEEE 802.3af z zasilaczem (injector) na napięcie 230V AC | nd | nd | nd
6.2 | Najwyższa temperatura pracy | min | 35 | °C
6.3 | Najniższa temperatura pracy | maks. | 5 | °C
6.4 | Najwyższa wilgotność pracy (bez kondensacji pary wodnej) | min | 60 | %
6.5 | Najniższa wilgotność pracy | max | 20 | %
6.6 | Możliwość montażu urządzenia bezpośrednio na ścianie lub suficie. Ewentualne elementy niezbędne do montażu (np. dedykowana uchwyt montażowy) muszą zostać dostarczone w zestawie z urządzeniem. | nd | nd | nd
L.p. | Wymagania - opis | Zgodność z wymaganiem [tak / nie]
1 | Wymagania na interfejsy sieciowe
1.1 | Interfejsy 10/100/1000 Base-T-Ethernet RJ45 - nie mniej niż 24
1.2 | Nie mniej niż cztery interfejsy typu uplink 1000 Base-T. W przypadku interfejsów z wymiennymi wkładkami SFP konieczne jest doliczenie co najmniej dwóch wkładek SFP 1000Base-T. Porty uplink nie wchodzą w liczbę portów wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 | Wszystkie interfejsy RJ45 muszą być zgodne ze standardem IEEE 802.3 (Gigabit Ethernet, 1000BASE‑T) oraz umożliwiać pracę z prędkością 10/100/1000 Mb/s (z autonegocjacją prędkości połączenia) – nie dotyczy interfejsów uplink z wkładkami SFP
1.4 | Na wszystkich interfejsach RJ45 włączona funkcjonalność automatycznej detekcji MDI/MDI‑X
1.5 | Wszystkie interfejsy muszą mieć możliwość pracy w trybie nietagowanym, bądź tagowania ramek zgodnie ze standardem 802.1q
1.6 | Brak ograniczeń na ilość VLANów przenoszonych przez pojedynczy interfejs (za wyjątkiem ograniczenia ilości VLANów na urządzeniu)
1.7 | Wszystkie porty RJ45 muszą mieć możliwość pracy w trybie full-duplex
1.8 | Przełączniki muszą umożliwiać agregację łączy (interfejsów) w oparciu o standard IEEE 802.3ad (LACP)
1.9 | Wymagane jest uruchomienie i poprawna obsługa co najmniej 4 łączy zagregowanych (ang. LAG / Port-Channel), gdzie każde zawiera co najmniej 4 interfejsy fizyczne.
1.10 | Funkcjonalność interfejsów zagregowanych w zakresie tagowania i przynależności do VLANów musi być taka sama jak dla interfejsów fizycznych.
1.11 | Co najmniej jeden interfejs typu uplink wspierający łącza światłowodowe (1000Base-SX). Możliwe jest, aby interfejs ten był używany zamiennie z interfejsem uplink 1000Base-T (interfejs typu combo RJ45/SFP lub interfejs z wkładką SFP). Interfjs ten wchodzi w liczbę interfejsów wymienionych w pkt. 1.2.
1.12 | Dla interfejsów optycznych możliwość odczytania parametrów optycznych łącza bezpośrednio z konsoli urządzenia (co najmniej poziomy mocy optycznej nadawanej i odbieranej). Wymaganie sprawdzane wyłącznie, jeżeli urządzenie posiada interfjsy optyczne.
1.13 | Urządzenia muszą umożliwiać wymianę wkładek SFP w trakcie pracy urządzenia.
1.14 | Interfejsy przeznaczone do obsadzenia wkładkami SFP muszą współpracować z wkładkami (zgodnymi z ogólnie przyjętymi normami właściwymi dla danego typu interfejsu), pochodzącymi od różnych producentów.
2 | Funkcje
2.1 | Urządzenie musi zapewniać obsługę numerów VLAN: 1 – 4094
2.2 | Urządzenie musi obsługiwać minimum 64 aktywne VLANy
2.3 | Urządzenie musi zapewniać pojemność tablicy MAC : minimum 8 000 wpisów
2.4 | Urządzenie zapewnia wsparcie dla następujących protokołów:
2.4.a | Gigabit Ethernet (802.3z, 802.3ab)
2.4.b | FastEthernet (802.3u)
2.4.c | Rapid STP (802.1w)
2.4.d | Multiple Spanning Tree Protocol (802.1s)
2.4.d | Per-VLAN Spanning Tree Protocol lub równoważny (za protokół równoważny uznaje się protokół umożliwiający utworzenie oddzielnego drzewa rozpinającego (ang. spanning tree) dla każdego skonfigurowanego VLANu, tj. nie mniej niż 64 różne drzewa rozpinające)
2.4.e | QoS at MAC Level (802.1p)
2.4.f | Port-based Network Access Control (802.1x)
2.4.g | IGMP v.2
2.4.h | IGMP v.3
2.5 | Obsługa mechanizamów bezpieczeństwa
2.5.a | Port Security
2.5.b | DHCP Snooping
2.5.c | Dynamic ARP Inspection
2.5.d | IP Source Guard
2.5.e | DHCPv6 Guard
2.5.f | IPv6 Snooping
2.5.g | IPv6 Router Advertisement (RA) Guard
2.5.h | IPv6 Source Guard
2.6 | Urządzenie musie mieć możliwość tworzenia kopii całości ruchu określonego portu na inny port (SPAN), VLAN (RSPAN)
2.7 | Urządzenie musi obsługiać protokoół Netflow lub sFlow lub cFlow lub równoważny
3 | Wydajność
3.1 | Dla wszystkich wymaganych przez Zamawiającego interfejsów, przełącznik Ethernet musi oferować przełączanie ruchu z prędkością dołączonego medium (ang. line-rate) dla poprawnie odebranych ramek o dowolnej, stałej długości z zakresu 64-9216 bajtów przy aktywnych wszystkich interfejsach równocześnie
3.2 | Architektura przełącznika musi pozwalać na bezstratną wymianę danych pomiędzy dowolnymi interfejsami bez względu na pasmo zajmowane przez pojedynczy strumień danych, niezależnie od ilości ruchu przesyłanego na pozostałych interfejsach
4 | Wymagania na zarządzanie
4.1 | Współpraca z serwerem RADIUS w celu uwierzytelnienia administratora / administratorów (bez konieczności tworzenia lokalnej informacji o każdym użytkowniku wraz z przypisaniem użytkownika do odpowiedniej grupy na podstawie informacji otrzymanych z serwera autoryzującego).
4.2 | Możliwość uwierzytelniania administratora poprzez klucz SSH.
4.3 | Na urządzeniu musi być możliwość wyłączenia dostępu terminalowego przy wykorzystaniu protokołów nieszyfrowanych (telnet).
4.4 | Możliwość tworzenia dwóch poziomów dostępu do urządzenia (minimum full-access i read-only).
4.5 | Lokalne zbieranie i przetrzymywanie logów systemowych oraz możliwość jednoczesnego kierowania logów do zewnętrznego serwera syslog.
4.6 | Możliwość synchronizacji zegara urządzenia przez protokół NTP / SNTP do wskazanych przez administratora źródeł sygnału zegarowego.
4.7 | Możliwość monitorowania ilości bieżącego ruchu na interfejsach, w tym ilości błędów na interfejsach.
4.8 | Cała konfiguracja urządzenia musi być zapisywana do pliku tekstowego.
4.9 | Plik ten musi być w formacie umożliwiającym jego bezpośrednie odczytanie przez administratora oraz jego bezpośrednią edycję (tj. bez użycia dedykowanych narzędzi).
4.10 | Musi być możliwość wyeksportowania pliku konfiguracyjnego z urządzenia, a także jego zaimportowania.
4.11 | Musi być możliwość wczytania pełnej konfiguracji urządzenia, bądź jej fragmentów (w zależności od potrzeb) bezpośrednio z pliku konfiguracyjnego.
4.12 | Urządzenie musi umożliwiać zdalną konfigurację za pomocą standardowych protokołów:
4.13 | SSH (sesja terminalowa)
4.13.a | SNMP v2 / v3
4.13.b | Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania.
4.14 | Urządzenie musi mieć mozliwość generowanie alarmów (i przesyłanie ich przez SNMP-TRAP i/lub syslog) w razie przekroczenia zadanych progów dla zmiennych środowiskowych, obciążenia procesora, zajęcia pamięci RAM, itd.
4.15 | Urządzenie musi mieć mozliwość monitorowania i logowania stanu sesji tablicy adresów MAC
4.16 | Urządzenie musi mieć mozliwość monitorowania zmiennych środowiskowych (temperatura CPU, parametry zasilania, stan wentylatorów urządzenia – o ile jest w nie wyposażone, itd.).
4.17 | Urządzenie musi mieć mozliwość monitorowania stanu zajętości pamięci RAM, pamięci nieulotnej i obciążenia CPU.
4.18 | Urządzenie powinno wspierać system One Touch Provisionig, tj. wgrywanie konfiguracji bazowej z przygotowanego wcześniej nośnika (np. pendrive USB) lub zapewniać wgranie przez Wykonawcę uzgodnionej z Zamawiającym bazowej konfiguracji (identycznej dla wszystkich dostarczanych Urządzeń).
5 | Warunki fizyczne pracy
5.1 | Urządzenia muszą być przeznaczone do instalacji w standardowych szafach teleinformatycznych 19”
5.2 | Do urządzenia muszą być dołączone uchwyty montażowe umożliwiające montaż w szafie teleinformatycznej 19”.
5.3 | Zasilanie 230V / 50Hz AC
5.4 | Urządzenie powinno mieć wbudowany zasilacz
5.5 | Najwyższa temperatura pracy - nie mniej niż 40°C
5.6 | Najniższa temperatura prac - nie więcej niż 5°C
5.7 | Najwyższa wilgotność pracy nie mniej niż 80% (bez kondensacji pary wodnej)
5.8 | Najniższa wilgotność pracy - nie więcej niż 20%
…………………… dn. …………………… 2019 r. |  |  |  | …………………………………………………………..
podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy